## Sheet1
dateoutage | equiptment | tripreclose | reason
02-10-2569 15:17 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
25-09-2569 08:05 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
17-08-2569 15:16 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
15-08-2569 07:02 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
30-07-2569 22:47 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
17-07-2569 13:12 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
13-07-2569 04:29 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
07-07-2569 18:05 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
03-07-2569 03:09 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
28-06-2569 15:42 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
23-06-2569 06:42 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
20-06-2569 18:06 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
19-06-2569 16:57 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
18-06-2569 13:57 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
16-06-2569 15:42 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
08-06-2569 13:53 | NNA08R-01 | T/R | T/L ไม่พบสาเหตุ (ขณะ Off Reclose) จ่ายไฟ 13.56
05-06-2569 16:19 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
25-05-2569 19:39 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
18-05-2569 18:27 | NNA08R-01 | T/L | T/L กฟส.ท่าอุเทน พบสาเหตุกิ่งไม้หักพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 185 PIC บ้านธาตุ หลัง R ≈ 9กม.
08-05-2569 12:52 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
06-05-2569 05:33 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
24-04-2569 02:37 | NNA08R-01 | T/L | T/Lสายแรงสูง 185PIC ตกลูกถ้วยเฟส C บ.ธาตุ ห่างR.10กม. จ่ายไฟ 05.01
23-04-2569 15:29 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
08-03-2569 20:59 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
07-02-2569 14:16 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
07-02-2569 14:16 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
01-02-2569 15:49 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
29-10-2568 06:08 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
22-10-2568 19:16 | NNA08R-01 | T/L | T/L ขณะ Non Reclosing ตรวจสอบไม่พบสาเหตุ
20-10-2568 19:28 | NNA08R-01 | T/L | T/L D/F ป้องกันหม้อแปลงบ้านอาดสามารถ ชำรุด เฟส AB ห่าง สฟฟ. = 8 กม. จ่ายไฟ 19.29
16-10-2568 23:39 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
07-10-2568 11:24 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
06-10-2568 18:00 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
03-10-2568 08:29 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
01-10-2568 07:41 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
29-09-2568 09:54 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
18-09-2568 14:12 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
18-09-2568 03:11 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
11-09-2568 06:55 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
08-09-2568 01:42 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
05-09-2568 18:52 | NNA08R-01 | T/L | T/L กิ่งไผ่พาดสาย เฟส ABC สะพานบ้านห้วยทวย ห่าง Recloser 14 กม.
04-09-2568 13:59 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
30-08-2568 20:33 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
24-08-2568 10:47 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
21-08-2568 20:30 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
14-08-2568 14:36 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
12-08-2568 07:37 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
10-08-2568 00:30 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
04-08-2568 13:07 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
03-08-2568 15:33 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
25-07-2568 20:44 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
20-07-2568 01:53 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
14-07-2568 10:37 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ จ่ายไฟ 11.06
21-06-2568 17:52 | NNA08R-01 | T/L | T/L D/F ชำรุด เฟส C บ้านเชียงยืน ห่าง R = 6 กม.
21-06-2568 13:50 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
21-06-2568 13:43 | NNA08R-01 | T/R | T/R2 ไม่ทราบสาเหตุ
21-06-2568 01:28 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
15-06-2568 09:35 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
03-05-2568 23:26 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
28-04-2568 16:38 | NNA08R-01 | T/L | T/L สายแรงสูงขาดหลัง D/F บ้านปากน้อย ห่าง R = 5 กม.
28-04-2568 14:02 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
27-04-2568 20:25 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
03-04-2568 10:24 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
02-03-2568 16:37 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
11-01-2568 11:54 | NNA08R-01 | T/R | T/R ไม่ทราบสาเหตุ
27-09-2567 15:09 | NNA08R-01 | T/L | T/L ขณะ Non Reclosing NNA08R-01 ตรวจสอบรถไม่พบสาเหตุ
19-09-2567 23:53 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
23-07-2567 10:11 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
15-07-2567 14:05 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ
07-07-2567 14:27 | NNA08R-01 | T/L | T/L เกิดลมแรงสาย 50ACSR สวิงแตะกัน ปั๊มน้ำมัน 9 ดาว ห่าง R= 15 km.
01-06-2567 14:00 | NNA08R-01 | T/L | T/L กิ่งไม้พาดสาย PIC185 บริเวณหน้า รพ.ท่าอุเทน
03-05-2567 22:28 | NNA08R-01 | T/L | T/L ไม่พบสาเหตุ